## КС
Поставя се в плик № 3 Образец № 24
Позиция /наименование/, съгласно приложената от кандитата КСС към офертата на избрания изпълнител | Мерна единица | Количество
1 | 2 | 3
КОНСТРУКЦИИ
СПОРТЕН ЦЕНТЪР
Земни работи
Тънък изкоп (отстраняване хумос 40см) | м3 | 507
Изкоп за единични фундаменти | м3 | 1835
Обратна засипка | м3 | 1650
Уплътнена засипка с баластра под арм. бет. настилка | м3 | 224
Полиетилен под арм.бет. настилка (20% застъпване) | м2 | 1345
Кофражни работи
Кофраж за основи | м2 | 195
Кофраж за стени и диафрагми | м2 | 105
Кофраж за колони | м2 | 232
Кофраж за рандбалки (фундаментни греди) | м2 | 309
Кофраж за плочи | м2 | 908
Кофраж за греди | м2 | 331
Кофраж за бордове | м2 | 3
Кофраж за вертикални пояси | м2 | 25
Кофраж за хоризонтални пояси | м2 | 24
Армировки
Стомана клас А-I | кг | 6450
Стомана клас А-III | кг | 30360
Бетони
Подложен бетон клас B10, d=10cm | м3 | 26
Бетон клас B20 за единични фундаменти | м3 | 89
Бетон клас B20 в армирана бетонова настилка | м3 | 146
Бетон клас B20 в колони | м3 | 18
Бетон клас B20 в рандбалки | м3 | 39
Бетон клас B20 в греди | м3 | 45
Бетон клас B20 в бордове | м3 | 1
Бетон клас B20 в плочи | м3 | 156
Бетон клас B20 във вертикални пояси | м3 | 2
Бетон клас B20 в хор. пояси | м3 | 2
Дървен материал
Бичен иглолистен материал 10/10 | м3 | 2.7
Бичен иглолистен материал 12/16 | м3 | 24
Бичен иглолистен материал 10/16 | м3 | 8
Бичен иглолистен материал 12/18 | м3 | 8
Бичен иглолистен материал 12/12 | м3 | 3
Бичен иглолистен материал 18/25 | м3 | 11
ФУТБОЛЕН СТАДИОН И ТРИБУНИ
Земни работи
Тънък изкоп (отстраняване хумос 40см) | м3 | 648
Изкоп за единични фундаменти | м3 | 1330
Обратна засипка | м3 | 1122
Уплътнена засипка с баластра под арм. бет. настилка | м3 | 305
Полиетилен под арм.бет. настилка (20% застъпване) | м2 | 1830
Кофражни работи
Кофраж за основи | м2 | 318
Кофраж за стени и диафрагми | м2 | 1205
Кофраж за колони | м2 | 393
Кофраж за рандбалки | м2 | 312
Кофраж за плочи | м2 | 1967
Кофраж за греди | м2 | 585
Кофраж за стъпала | м2 | 424
Армировки
Стомана клас А-I | кг | 10325
Стомана клас А-III | кг | 93940
Бетони
Подложен бетон клас B10, d=10cm | м3 | 152
Бетон клас B20 за фундаменти | м3 | 132
Бетон клас B20 в армирана бетонова настилка | м3 | 225
Бетон клас B20 в колони | м3 | 40
Бетон клас B20 в рандбалки | м3 | 42
Бетон клас B20 в греди | м3 | 124
Бетон клас B20 в стени и диафрагми | м3 | 115
Бетон клас B20 в плочи | м3 | 456
Бетон клас B20 във стъпала | м3 | 197
СЪБЛЕКАЛНИ ПЛУВЕН БАСЕЙН
Земни работи
Тънък изкоп (отстраняване хумос 40см) | м3 | 53
Изкоп за единични фундаменти | м3 | 50
Обратна засипка | м3 | 9
Уплътнена засипка с баластра под арм. бет. настилка | м3 | 24
Полиетилен под арм.бет. настилка (20% застъпване) | м2 | 144
Кофражни работи
Кофраж за основи | м2 | 16
Кофраж за колони | м2 | 32
Кофраж за рандбалки (фундаментни греди) | м2 | 44
Кофраж за плочи | м2 | 79
Кофраж за греди | м2 | 45
Армировки
Стомана клас А-I | кг | 1215
Стомана клас А-III | кг | 2085
Бетони
Подложен бетон клас B10, d=10cm | м3 | 5
Бетон клас B20 за единични фундаменти | м3 | 13
Бетон клас B20 в армирана бетонова настилка | м3 | 12
Бетон клас B20 в колони | м3 | 3
Бетон клас B20 в рандбалки | м3 | 6
Бетон клас B20 в греди | м3 | 6
Бетон клас B20 в плочи | м3 | 15
Дървен материал
Бичен иглолистен материал 10/10 | м3 | 0.5
Бичен иглолистен материал 12/16 | м3 | 0.5
Бичен иглолистен материал 4/16 | м3 | 0.5
Бичен иглолистен материал 14/18 | м3 | 0.5
Бичен иглолистен материал 12/12 | м3 | 0.5
Бичен иглолистен материал 10/12 | м3 | 4
ПОДПОРНИ СТЕНИ
Кофражни работи
Кофраж за основи | м2 | 5560
Армировки
Стомана клас А-I и клас А-III | кг | 36500
Бетони
Подложен бетон клас B10, d=10cm | м3 | 225
Бетон клас B15 | м3 | 1040
БАСЕЙН
Земни работи
Тънък изкоп (отстраняване хумос 40см) | м3 | 212
Изкоп за фундаментна плоча | м3 | 1020
Кофражни работи
Кофраж за стени в основи | м2 | 313
Кофраж за плоча | м2 | 75
Кофраж за борд | м2 | 82
Хидроизолация под фундаментна плоча | м2 | 427
Водоплътна лента за работна фуга сутеренни стени - фундаментна плоча | м' | 80
Хидроизолация по сутеренни стени - вертикално | м2 | 270
Защита хидроизолация по сутеренни стени | м2 | 270
Армировки
Стомана клас А-I | кг | 210
Стомана клас А-III | кг | 12210
Бетони
Подложен бетон клас B10, d=10cm | м3 | 45
Бетон клас B20 W0.4 за фундаментна плоча | м3 | 171
Бетон клас В20 W0.4 в сутеренни стени | m3 | 74
Бетон клас B20 в плоча | м3 | 15
Бетон клас В20 W0.4 в борд | м3 | 8
АРХИТЕКТУРА
СПОРТЕН ЦЕНТЪР
ЗИДАРИИ
Тухлена зидария с дебелина 25 см - външна | м3 | 71.9395
Тухлена зидария с дебелина 25 см - вътрешна | м3 | 28.8925
Тухлена зидария с дебелина 25 см за външни стени - надзид при скатен покрив | м3 | 25.95
Щурцове над отвори при зидария 25 см | м | 10.5
СКАТЕН ПОКРИВ
Дъсчена обшивка с дебелина 30 мм върху дървените ребра 16 см от покривната конструкция | м2 | 1361.7052
Доставка и полагане на пароконтролна мембрана над дъсчена обшивка | м2 | 1368.3772
Оформяне била и ръбове под капаци по детайл на фирмата производител | м | 176.4735
Оформяне улами по детайл на фирмата производител | м | 37.367
Оформяне водоплътни фуги при комини по детайл на фирмата производител | м | 22.24
Дървена скара от импрегнирани хоризонтални летви 30/50 мм и контралетви 50/30 мм за фиксиране на керемиди | м2 | 1361.7052
Подкеремидена мембрана върху дъсчена обшивка | м2 | 1368.3772
Битумни керемиди по покрив по детайл на производителя | м2 | 1361.7052
Капаци по била | м | 176.4735
Ламаринена пола при олуци | м | 194.95
Олуци | м | 194.95
Водосточни тръби, вкл. S- ове и разклонители | м | 30.6
Челни дъски | м | 220.19
Дъсчена обшивка (сачак) при стрехи скатен покрив | м2 | 196.55
Лакиране дървени повърхности - челни дъски и сачак | м2 | 350.683
Декоративни шапки на комини | бр | 7
Вентилационни шапки | бр | 3
Топлоизолация между ребрата на покривната конструкция - минерална вата с дебелина 8 см | м2 | 1361.7052
Пароизолационна мушама при топлоизолация от минерална вата | м2 | 1361.7052
ИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСА - ПОКРИВ
Доставка и полагане пароизолация под топлоизолация върху стоманобетонна плоча | м2 | 105.62
Доставка и полагане топлоизолация от екструдиран пенополистирол 8 см по тераси | м2 | 105.62
РVС фолио | м2 | 112.73
Армирана циментова замазка с дебелина 5 см върху топлоизолация | м2 | 105.62
Битумен грунд | м2 | 105.62
Доставка и полагане хидроизолация - два пласта по тераси - покриви без посипка | м2 | 112.73
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ОБШИВКИ
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKB 2х1,25 сm от едната страна и GKBI 2х1,25 сm отдругата страна) - при при WC и СПА | м2 | 136.3166
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKBI 2х1,25 сm от двете страни) | м2 | 109.0733
Стени от гипсокартон 10 сm (щендерна конструкция, минерална вата 4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKBI 2х1,25 сm от всяка страна) | м2 | 87.997
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKB 2х1,25 сm от едната страна и пожароустойчив F13 2x1,25 cm отдругата страна) - ел.табло и телекомуникации | м2 | 25.319
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости пожароустойчив F13 2x1,25 cm от двете страни) - ел.табло и телекомуникации | м2 | 7.245
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKB 2х1,25 сm от двете страни) | м2 | 181.5928
Предстенна обшивка тип "KNAUF" с GKІ на конструкция, включително обработка на повърхностите - шпакловка при фуги и ръбове - при мокри помещения | м2 | 136.0362
Предстенна обшивка тип "KNAUF" с GKB на конструкция, включително обработка на повърхностите - шпакловка при фуги и ръбове при сухи помещения | м2 | 644.4522
Оформяне кутии при вертикални щрангове /куфари около тръбни инсталации/ с GKI, вкл. конструкция и шпакловка при фуги и ръбове | м2 | 14.168
Оформяне отвори за врати в щендерни стени | бр | 27
Монтажни траверси за закрепване на умивалници (и писоар) при щендерни стени и обшивки | бр | 12
Монтажни траверси за закрепване на WC казанчета при щендерни стени и обшивки | бр | 7
ДОГРАМА
Изработка, доставка и монтаж на външна алуминиева дограма със стъклопакет при фасади - отваряемост по схема, цвят по мостра | м2 | 251.172
Изработка, доставка и монтаж на ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ, с отваряема част по схема. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра, самозатваряща се, димоуплътнена с ГПУ 45 мин., оборудвана с брава тип "Антипаник" | м2 | 9.782
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 70/210/10 за WC. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 4
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 80/210/10 за чистачка. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 6
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 90/210/10 за WC. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 4
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 90/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 19
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, двукрила, плътна с размер 200/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 3
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, двукрила, плътна с размер 180/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 2
Изработка, доставка и монтаж на врата външна, плътна с размер 80/210/25. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 1
Изработка, доставка и монтаж на врата външна, плътна с размер 100/210/25. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 1
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ
Настилка с гранитогрес по стъпала и площадки | м2 | 50.73
Настилка по под с винил | м2 | 403.1
Профилирани первази при настилка с винил | м | 144.83
Настилка с гранитогрес по под | м2 | 638.7
Первази при настилка с гранитогрес /без мокри помещения/ | м | 295
Настилка с гранитогрес СТУДОУСТОЙЧИВ по под при открита тераса | м2 | 105.62
Первази при настилка с гранитогрес | м | 45.9
Ъглови профили за стъпала | м | 34.1
Изравнителна циментова замазка по под при настилки (саморазливна) | м2 | 1147.42
Преходни лайсни при разнородни настилки | м | 27.6
Изравнителна циментова замазка по стъпала и площадки | м2 | 50.73
ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ, МАЗИЛКИ И БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
Фаянсова облицовка по стени в санитарни възли | м2 | 296.324
Боядисване с латекс/фасаген по стени в санитарни възли над фаянсова облицовка и по тавани | м2 | 201.928
Окачен таван - влагоустойчиви плоскости на КНАУФ- по тавани при санитарни възли, включително оформяне и обработка фуги и повърхности | м2 | 112.3
Окачен таван - включително оформяне и обработка фуги и повърхности - плоскости на КНАУФ | м2 | 784.53
Латекс по стени върху плоскости от гипсокартон | м2 | 1517.5118
Латекс/Фасаген по тавани - бял - върху плоскости от гипсокартон | м2 | 945.33
Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 85.48
Гипсова шпакловка върху прясна мазилка | м2 | 85.48
Латекс/Фасаген по стени върху шпакловка | м2 | 85.48
Обръщане около отвори - прозорци - отвътре с латекс, включително ъглови профили по ръбове | м | 263.9
ФАСАДИ, ДРУГИ
Фасадна минерална мазилка по одобрена мостра | м2 | 397.2
Топлоизолация от експандиран пенополистирол 8 см по външни стени, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване | м2 | 338.7
Топлоизолация от експандиран пенополистирол 8 см по дъна на еркери, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване | м2 | 121.9
Пластмасова мрежа върху топлоизолация | м2 | 460.6
Грундиране с лепило на пластмасова мрежа по топлоизолацията | м2 | 460.6
Обработка страници при дограма - топлоизолация 2 см, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване, стъклофибърна мрежа, шпакловка и ъглови профили по външни ръбове | м | 263.9
Стълбищен парапет в сграда | м | 7.2
Подпрозоречни первази | м | 15.5
Мразоустойчив цокъл от естествен камък с височина 50 см по каталог | м | 86.4
Фасадно тръбно скеле, включително предпазна мрежа | м2 | 360
Превоз на строителни отпадъци | м3 | 48
Доставка и полагане хидроизолация - основи | м2 | 1210
Доставка и полагане експандиран пенополистирол 5 см за защита на хидроизолация по стени | м2 | 1210
ФУТБОЛЕН СТАДИОН И ТРИБУНИ
ЗИДАРИИ
Тухлена зидария с дебелина 25 см - външна | м3 | 231.3934
Щурцове над отвори при зидария 25 см | м | 22.2
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ОБШИВКИ
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKB 2х1,25 сm от едната страна и GKBI 2х1,25 сm отдругата страна) - при при WC и СПА | м2 | 279.4509
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKBI 2х1,25 сm от двете страни) | м2 | 215.9569
Стени от гипсокартон 15,5 сm (двойна щендерна конструкция, минерална вата 2*4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKB 2х1,25 сm от двете страни) | м2 | 336.2385
Предстенна обшивка тип "KNAUF" с GKІ на конструкция, включително обработка на повърхностите - шпакловка при фуги и ръбове - при мокри помещения | м2 | 240.45
Предстенна обшивка тип "KNAUF" с GKB на конструкция, включително обработка на повърхностите - шпакловка при фуги и ръбове при сухи помещения | м2 | 950
Оформяне кутии при вертикални щрангове /куфари около тръбни инсталации/ с GKI, вкл. конструкция и шпакловка при фуги и ръбове | м2 | 49.21
Оформяне отвори за врати в щендерни стени | бр | 45
Монтажни траверси за закрепване на умивалници (и писоар) при щендерни стени и обшивки | бр | 18
Монтажни траверси за закрепване на WC казанчета при щендерни стени и обшивки | бр | 14
Лека преградна стена с височина 200 см от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно HPL покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, цвят по спецификация | м2 | 30.9
ДОГРАМА
Изработка, доставка и монтаж на външна дограма със стъклопакет при фасади - отваряемост по схема, цвят по мостра | м2 | 208.858
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 70/210/10 за WC. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 15
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 80/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 7
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 90/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 20
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 100/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 7
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 180/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 2
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 200/210. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 1
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 70/210 - инсталации. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 2
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ
Настилка по под с гранитогрес | м2 | 1166.78
Изравнителна циментова замазка | м2 | 1166.78
ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ, МАЗИЛКИ И БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
Фаянсова облицовка по стени в санитарни възли | м2 | 857.4
Боядисване с латекс/фасаген по стени в санитарни възли над фаянсова облицовка и по тавани | м2 | 431.2
Окачен таван - влагоустойчиви плоскости на КНАУФ- по тавани при санитарни възли, включително оформяне и обработка фуги и повърхности | м2 | 315.4
Окачен таван - включително оформяне и обработка фуги и повърхности - плоскости на КНАУФ | м2 | 851.38
Латекс по стени върху плоскости от гипсокартон | м2 | 1877
Латекс/Фасаген по тавани - бял - върху плоскости от гипсокартон | м2 | 851.38
Обръщане около отвори - прозорци - отвътре с латекс, включително ъглови профили по ръбове | м | 241.32
ФАСАДИ, ДРУГИ
Декоративна облицовка по ос А | м2 | 108.5
Топлоизолация от експандиран пенополистирол 8 см по външни стени, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване | м2 | 140.5
Топлоизолация от експандиран пенополистирол 8 см по дъна, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване | м2 | 1202.56
Обработка страници при дограма - топлоизолация 2 см, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване, стъклофибърна мрежа, шпакловка и ъглови профили по външни ръбове | м | 241.32
Подпрозоречни первази | м | 58.66
Фасадно тръбно скеле, включително предпазна мрежа | м2 | 136
Превоз на строителни отпадъци | м3 | 57
Шлайфана стоманобетонна настилка с мултивлакнести полипропиленови фибри 600 г/м3, с импрегнатор за увеличаване на износоустойчивостта, елиминиране на прахоотделянето, запечатване на повърхността, шлайфан по рецепта на изпълнителя, вкл. оформяне на фуги | м2 | 1915.03
Стълбищен парапет в сграда | м | 8.45
Предпазен парапет с височина 2,20 м | м | 109.5
Метален предпазен парапет | м | 39
Медийни места за преса - журналисти | бр. | 6
Седалка с облегалка - трудно горима - ниво 1 | бр. | 1200
Седалка - сгъваема, трудно горима - ниво 1 | бр. | 176
Доставка и полагане хидроизолация - основи | м2 | 1620
Доставка и полагане експандиран пенополистирол 5 см за защита на хидроизолация по стени | м2 | 1620
СЪБЛЕКАЛНИ ПЛУВЕН БАСЕЙН
ЗИДАРИИ
Тухлена зидария с дебелина 25 см - външна | м3 | 23.6465
Щурцове над отвори при зидария 25 см | м | 5.6
СКАТЕН ПОКРИВ
Дъсчена обшивка с дебелина 30 мм върху дървените ребра 16 см от покривната конструкция | м2 | 133.7296
Доставка и полагане на пароконтролна мембрана над дъсчена обшивка | м2 | 133.7296
Оформяне била и ръбове под капаци по детайл на фирмата производител | м | 30.48
Оформяне отвори за вентилационни отдушници на покрива по детайл на фирмата производител | бр | 2
Дървена скара от импрегнирани хоризонтални летви 30/50 мм и контралетви 50/30 мм за фиксиране на керемиди | м2 | 133.7296
Подкеремидена мембрана върху дъсчена обшивка | м2 | 133.7296
Битумни керемиди по покрив по детайл на производителя | м2 | 133.7296
Капаци по била | м | 30.48
Ламаринена пола при олуци | м | 48.4
Олуци | м | 48.4
Водосточни тръби, вкл. S- ове и разклонители | м | 12.2
Челни дъски | м | 48.4
Дъсчена обшивка (сачак) при стрехи скатен покрив | м2 | 36.5
Лакиране дървени повърхности - челни дъски и сачак | м2 | 70.38
Вентилационни шапки | бр | 2
Топлоизолация върху стоманобетонна плоча- минерална вата с дебелина 8 см | м2 | 79.75
Пароизолационна мушама при топлоизолация от минерална вата | м2 | 88.3
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ОБШИВКИ
Стени от гипсокартон 10 сm (щендерна конструкция, минерална вата 4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKBI 2х1,25 сm от всяка страна) | м2 | 110.276
Стени от гипсокартон 12,5 сm (щендерна конструкция, минерална вата 4 см плътност 50 кг/м3, гипсокартонени плоскости GKBI 2х1,25 сm от всяка страна) | м2 | 3.926
Оформяне кутии при вертикални щрангове /куфари около тръбни инсталации/ с GKI, вкл. конструкция и шпакловка при фуги и ръбове | м2 | 10.872
Оформяне отвори за врати в щендерни стени 10 см | бр | 10
Монтажни траверси за закрепване на умивалници (и писоар) при щендерни стени и обшивки | бр | 4
Монтажни траверси за закрепване на WC казанчета при щендерни стени и обшивки | бр | 4
Лека преградна стена с височина 200 см от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно HPL покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, цвят по спецификация | м2 | 12.8
ДОГРАМА
Изработка, доставка и монтаж на външна алуминиева дограма със стъклопакет при фасади - отваряемост по схема, цвят по мостра | м2 | 28.422
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 70/210/10 за WC. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 4
Изработка, доставка и монтаж на врата интериорна, плътна с размер 80/210/10 за душове и съблекални. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. | бр. | 6
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ
Настилка по под с гранитогрес | м2 | 75.61
Изравнителна циментова замазка | м2 | 75.61
ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ, МАЗИЛКИ И БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
Фаянсова облицовка по стени - мокри помещения | м2 | 228.606
Обръщане около отвори - прозорци - отвътре с фаянсови плочи, включително ъглови профили по ръбове | м | 62.92
Окачен таван - влагоустойчиви плоскости на КНАУФ - при мокри помещения, включително оформяне и обработка фуги и повърхности | м2 | 66.93
Окачен таван - плоскости на КНАУФ - включително оформяне и обработка фуги и повърхности - коридори | м2 | 7.92
Латекс/Фасаген по тавани - бял - върху плоскости от гипсокартон | м2 | 74.85
Вътрешна вароциментова мазилка по стени в коридор | м2 | 2.988
Гипсова шпакловка върху прясна мазилка | м2 | 2.988
Латекс/Фасаген по стени върху шпакловка | м2 | 2.988
ФАСАДИ, ДРУГИ
Фасадна минерална мазилка по одобрена мостра | м2 | 89.178
Топлоизолация от експандиран пенополистирол 8 см по външни стени, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване | м2 | 114.378
Пластмасова мрежа върху топлоизолация | м2 | 114.378
Грундиране с лепило на пластмасова мрежа по топлоизолацията | м2 | 114.378
Обработка страници при дограма - топлоизолация 2 см, вкл. лепилна смес и дюбели за закрепване, стъклофибърна мрежа, шпакловка и ъглови профили по външни ръбове | м | 62.92
Подпрозоречни первази | м | 21.96
Мразоустойчив цокъл от естествен камък с височина 50 см по каталог | м | 38.4
Фасадно тръбно скеле, включително предпазна мрежа | м2 | 96.8
Превоз на строителни отпадъци | м3 | 6
Доставка и полагане хидроизолация - основи | м2 | 176.5
Доставка и полагане експандиран пенополистирол 5 см за защита на хидроизолация по стени | м2 | 175.6
БАСЕЙН
ИЗОЛАЦИИ
Изравнителна шпакловка по бетонови повърхности при басейн | м2 | 490
Битумен грунд | м2 | 490
Оформяне холкери при ъгли | м | 125
Доставка и полагане вътрешна хидроизолация по дъно и стени на басейн | м2 | 490
Защитна циментова замазка върху хидроизолация | м2 | 490
Изравнителна шпакловка по бетонови повърхности при филтърно, резервоар и стая за реагенти | м2 | 190
Битумен грунд при филтърно, резервоар и стая за реагенти | м2 | 190
Оформяне холкери при ъгли | м | 125
Доставка и полагане вътрешна хидроизолация по дъно и стени на при филтърно, резервоар и стая за реагенти | м2 | 190
Защитна циментова замазка върху хидроизолация | м2 | 190
ОБЛИЦОВКИ
Облицовка дъно със стъклокерамични плочки - цвят по избор на архитекта | м2 | 317
Облицовка стени със стъклокерамични плочки - цвят по избор на архитекта | м2 | 173
Оформяне на прагчета, включително облицовка и аксесоари | бр | 10
Решетка за преливник, включително профили и ъгли | м | 50
ВиК
Площадкови ВиК мрежи
ПЛОЩАДКОВ БИТОВО ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД
Направа на изкоп машинно | м3 | 653.1
Направа на изкоп ръчно | м3 | 279.9
Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо | м3 | 933
Доставка и полагане на пясък | м3 | 110
Доставка и полагане на земни маси от постоянно депо | м3 | 823
Трамбоване на земни маси | м3 | 823
Доставка и полагане на сигнална лента с метална нишка | м | 686
Водопровод от ПЕВП Ф90 PN6 | м | 562
Водопровод от ПЕВП Ф50 PN6 | м | 54
Водопровод от ПЕВП Ф40 PN6 | м | 62
Водопровод от ПЕВП Ф32 PN6 | м | 8
СК с охранително гърне Ф90 | бр | 3
СК с охранително гърне Ф50 | бр | 1
СК с охранително гърне Ф40 | бр | 3
СК с охранително гърне Ф32 | бр | 3
Пх Ф80 - надземен монтаж | бр | 3
Бетонов блок | бр | 12
Изпробване и дезинфекция на водопровод | м | 686
ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД
Направа на изкоп машинно | м3 | 584.5
Направа на изкоп ръчно | м3 | 250.5
Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо | м3 | 835
Доставка и полагане на пясък | м3 | 98
Доставка и полагане на земни маси от постоянно депо | м3 | 737
Трамбоване на земни маси | м3 | 737
Доставка и полагане на сигнална лента с метална нишка | м | 614
Водопровод от ПЕВП Ф63 PN6 | м | 590
Водопровод от ПЕВП Ф32 PN6 | м | 24
СК Ф63 | бр | 4
СК Ф32 с щорцов накрайник | бр | 6
Арматурна шахта с метален капак | бр | 7
Бетонов блок | бр | 12
Изпробване и дезинфекция на водопровод | м | 614
Потопяема помпа(тръбен кладенец) хоризонтален монтаж с параметри Q=2.0л/с, Н=60м, Р=2.5кв комплект с ел.табло и автоматика | бр. | 1
СВО
Рязане на асфалтова настилка | м | 21
Разбиване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 8
Направа на изкоп машинно | м3 | 13.3
Направа на изкоп ръчно | м3 | 5.7
Доставка и полагане на пясък | м3 | 2.24
Доставка и полагане на нестандартна баластра | м3 | 16.76
Трамбоване на земни маси | м3 | 16.76
Доставка и полагане на сигнална лента с метална нишка | м | 14
Водопровод от ПЕВП Ф90 PN10 | м | 14
Направа на връзка към същ. водопровод посредством фасонно парче | бр | 1
ТСК Ф90 | бр | 1
Бетонов блок | бр | 1
Изпробване и дезинфекция на водопровод | м | 14
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ
Направа на изкоп машинно | м3 | 2330
Направа на изкоп ръчно | м3 | 996
Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо | м3 | 3326
Доставка и полагане на пясък | м3 | 251
Обратно засипване и трамбоване | м3 | 3075
Модулно укрепване на изкоп | м2 | 2615
Канал от PP Ф160 | м | 206
Канал от PP Ф200 | м | 82
Канал от PP Ф250 | м | 22
Канал от PP Ф300 | м | 459
Канал от PP Ф400 | м | 249
Канал от PP Ф500 | м | 28
Напорен канал от ПЕВП. Ф63 | м | 6
Сигнална лента | м | 1052
РШ уличен тип от сглобяеми пръстени Ф100 с д-на до2,0м | бр | 8
РШ уличен тип от сглобяеми пръстени Ф100 с д-на от2,0 до4,0м | бр | 24
УО двуставен | бр | 22
Отводнителна решетка - чугунова решетка ПЕ-улей | м | 360
Изпробване на канал | бр | 1052
БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ
Направа на изкоп машинно | м3 | 689
Направа на изкоп ръчно | м3 | 294
Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо | м3 | 983
Доставка и полагане на пясък | м3 | 77
Обратно засипване и трамбоване | м3 | 906
Модулно укрепване на изкоп | м2 | 787
Канал от PP Ф160 | м | 47
Канал от PP Ф200 | м | 268
Напорен канал ПЕВП Ф63 PN6 | м | 56
Сигнална лента | м | 371
РШ уличен тип от сглобяеми пръстени Ф100 с д-на до2,0м | бр | 3
РШ уличен тип от сглобяеми пръстени Ф100 с д-на от2,0 до4,0м | бр | 9
Бетонов кожух за канал | м | 142
Изпробване на канал | м | 371
СКО
Рязане на асфалтова настилка | м | 24
Разбиване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 14
Направа на изкоп машинно | м3 | 40
Направа на изкоп ръчно | м3 | 17
Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо | м3 | 57
Доставка и полагане на нестандартна баластра | м3 | 51
Доставка и полагане на пясък | м3 | 6
Канал от PP Ф300 в готов изкоп | м | 25
Изпробване на канал | м | 25
БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОННО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
LCD контролно табло | бр. | 1
Крушовидни поплавъци за ниво с кабел 10м | бр. | 3
Помпен агрегат за битово-фекални отпадъчни води Q=2l/s H=9m Р=1,5кв | бр. | 2
Преход вътр.резба/бърза връзка за PE DN50 | бр. | 2
Тласкател в помпена шахта от полиетилен PE100, PN6, DN50 | m | 6
Чугунена възвратна клапа, PN10, DN40, с топче и фланци | бр. | 2
Чугунен спирателен кран, къс, PN16, DN40, с фланци | бр. | 2
Комби фланец за PE DN50 | бр. | 6
Коляно бърза връзка, от полиетилен PE100, PN6, DN50 | бр. | 2
Тройник от полиетилен PE100, PN6, DN50 | бр. | 1
Редукция от полиетилен PE100, PN10, DN63xDN50 | бр. | 1
Укрепваща скоба за полиетиленови тръби DN50 | бр. | 6
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
Направа на изкоп машинно | м3 | 78.4
Направа на изкоп ръчно | м3 | 33.6
Извозване на излишна пръст и стр. отпадъци на депо | м3 | 112
Доставка и полагане на дренажен м-л: промит камък 40-60мм | м3 | 112
Доставка и полагане на геотекстил 150гр/м2 | м2 | 1306
Дренажна тръба Ф200 pvc | м | 142
Дренажна тръба Ф110 pvc | м | 790
РШ с д-на до 2,0м | бр | 2
Изпробване на канала | м | 932
Сградни ВиК мрежи
ВОДОПРОВОД
Водопровод от ПП тръби с AL вложка PN20 Ф32х4,5 | м | 146
Топлоизолация от пореста гума Ф20 с дебелина 10мм | м | 93
Топлоизолация от пореста гума Ф25 с дебелина 15мм | м | 52
Топлоизолация от пореста гума Ф32 с дебелина 15мм | м | 301
Топлоизолация от пореста гума Ф40 с дебелина 20мм | м | 24
Укрепители за водопровода по вертикални клонове - метални | бр | 4
Укрепители за водопровода за хоризонт. мрежа в сутерена | бр | 120
СК Ф20 за ПП тръби | бр | 10
СК Ф32 за ПП тръби | бр | 5
СК Ф40 за ПП тръби | бр | 2
СК Ф32 с изпразнител | бр | 2
СК мини хром Ф1/2" ъглов | бр | 39
Гъвкава връзка Ф1/2" 60см | бр | 30
Водомер за ст.в. многоструен, комбиниран R2" | бр | 3
Ел.Бойлер 200л | бр | 7
Ел.Бойлер 80л | бр | 7
Ел.Бойлер 120л | бр | 3
Ел.Бойлер 10л |  | 1
Смесител за тоалетна и кухненска мивка | бр | 36
Смесител за душ/вана | бр | 47
Изпробване на водопровод | m | 819.29
КАНАЛИЗАЦИЯ
Направа на изкоп - ръчно | м3 | 88.4
Извозване на излишна пръст на депо | м3 | 88.4
Направа на връзка към съществуващ канал | бр | 6
Обратно засипване и трамбоване | м3 | 88.4
Канал от pvc обикновенно с фасонни парчета Ф50 | м | 60
Канал от pvc обикновенно с фасонни парчета Ф110 | м | 132
Канал от pvc в изкоп или окачена Ф160 | м | 93
Канал от pvc дебелестенно в изкоп или окачена Ф110 | м | 106
Канал от pvc дебелестеннов изкоп или окачена Ф160 | м | 185
Вакумна клапа ф160 |  | 1
Вентилационна шапка комплект PVC тръба устойчива на UV лъчи |  | 6
РШ в сграда 60х60 с бет.капак | бр | 10
PO Ф160 |  | 10
РО Ф110 |  | 25
РО Ф50 |  | 8
ПС Ф50 | бр | 80
ПС Ф100 | бр | 8
Тоалетна мивка - среден формат, комплект със сифона | бр | 33
Писоар |  | 6
Кухненска мивка с плот и сифон | бр | 1
Душово корито комплект със сифон | бр | 5
Душово корито комплект със сифон инвалиди |  | 7
Кл.седало комплект със ниско казанче - моноблок | бр | 27
Вана | бр | 1
Укрепители на канал по вертикални клонове - метални | бр | 62
Укрепители на окачен канал - метални | бр | 40
Водосточни тръби от светлозащитно pvc Ф110 | м | 168
Изпробване на канализация | м | 576
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
Осветителна инсталация
Доставка и монтаж на ЛОТ 1х36W за открит монтаж, IP44 | бр. | 75
Доставка и монтаж на "Луна" с халогенна лампа 35W за вграждане в ок.таван | бр. | 10
Доставка и монтаж на трансформатор за халогенна лампа 60VA | бр. | 4
Доставка и монтаж на трансформатор за халогенна лампа 250VA | бр. | 1
Доставка и монтаж на "Плафон" 2х18W за открит монтаж на таван, IP44 | бр. | 4
Доставка и монтаж на "Плафон" 1х18W за открит монтаж на стена, IP44 | бр. | 32
Доставка и монтаж на осв.тяло с КЛЛ 1х18W за монтаж в ок. таван, IP44 | бр. | 25
Доставка и монтаж на осв.тяло с КЛЛ 1х26W за монтаж в ок. таван, IP44 | бр. | 105
Доставка и монтаж на осв.тяло с КЛЛ 2х26W за монтаж в ок. таван, IP20 | бр. | 489
Доставка и монтаж на осв.тяло с КЛЛ 2х26W за пов. монтаж, IP44 | бр. | 10
Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела 1х8W с вградена батерия за 60min с надпис или стрелка | бр. | 132
Доставка и монтаж на на комбиниран датчик за движение и присъствие /PIR/ 360° за монтаж на таван, комутираща способност 1000W | бр. | 27
Доставка и монтаж на на комбиниран датчик за движение и присъствие /PIR/ 180° за монтаж на таван, комутираща способност 1000W | бр. | 2
Доставка и монтаж на обикновени ключове за скрита инсталация | бр. | 35
Доставка и монтаж на обикновени ключове за повърхностен монтаж, IP44 | бр. | 22
Доставка и монтаж на девиаторни ключове за скрита инсталация | бр. | 6
Доставка и монтаж на девиаторни ключове за повърхностен монтаж,IP44 | бр. | 10
Доставка и монтаж на серийни ключове за скрита инсталация | бр. | 21
Доставка и монтаж на серийни ключове за повърхностен монтаж, IP44 | бр. | 7
Комуникационна кутия тип "C" за повърхностен монтаж , коплект съдържащ: * Монофазен контакт "Шуко" 16А/230V - 3бр. * Монтажна рамка за комуникационна розетка - 1бр. * Монтажна кутия за повърхностен монтаж, 4 модулна - 1 бр. | бр. | 40
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" в комплект с механизъм, монтажна и декоративна рамка, 230V/16А, IP21 за монтаж в стена | бр. | 196
Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" в комплект с механизъм, основа, монтажна и декоративна рамка, 230V/16А, бял, за повърхностен монтаж на стена, IP44 | бр. | 26
Доставка и монтаж на командно табло осветление, за скрит монтаж в стена | бр. | 2
Доставка и полагане на кабел, CBT 2x1,5 mm2 | м | 345
Доставка и полагане на кабел, CBT 3x1,5 mm2 | м | 11200
Доставка и полагане на кабел, CBT 3x2,5 mm2 | м | 3750
Доставка и полагане на кабел, CBT 3x4 mm2 | м | 240
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5mm² | м | 350
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4mm² | м | 430
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6mm² | м | 550
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10mm² | м | 710
Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х16mm² | м | 820
Доставка и изтегляне на кабел САВТ 1х95mm² | м | 730
Доставка и изтегляне на кабел САВТ 1х120mm² | м | 730
Доставка и изтегляне на кабел САВТ 1х185mm² | м | 280
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х50mm² | м | 32
Доставка и монтаж на ел. табло MDB.01 по схема | бр. | 1
Доставка и монтаж на ел. табло DB.T02 по схема | бр. | 1
Доставка и монтаж на ел. табло DB.TK2 по схема | бр. | 1
Доставка и монтаж на ел. табло DB.T10 по схема | бр. | 1
Доставка и монтаж на ел. табло DB.TO по схема | бр. | 1
Доставка и монтаж на конзолни кутии | бр. | 259
Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж | бр. | 125
Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж, IP44 | бр. | 1020
Доставка и монтаж на перфорирана метална кабелна скара 300/60mm, горещо поцинкована,деблина на ламарината 1,5мм с метален разделител, комплект с укрепващи и свързващи аксесоари | м | 186
Доставка и монтаж на гофрирана трудногорима тръба Ø16 | м | 3250
Доставка и монтаж на гофр. трудногорима тръба Ø23 | м | 860
Доставка и монтаж на твърда PVC тръба Ø32 | м | 35
Протоколи за измерване на импеданса на контура “фаза защитен проводник” от акредитирана лаборатория на всички контакти | компл. | 1
Пускане на системата в експлоатация | компл. | 1
Мълниезащитна инсталация
Доставка и монтаж на проводник AlMgSi0,5 Ø8, укрепен по покривната конструкция на дистанционни носачи | м | 430
Доставка и монтаж на екструдиран проводник AlMgSi0.5 ∅8 изолиран, укрепен по фасадната облицовка с фабрични държачи | м | 80
Доставка и монтаж на дистанционни носачи - модел съобразно покривната конструкция | бр. | 430
Доставка и монтаж на укрепващи държачи за фасада - модел съобразно фасадната конструкция | бр. | 55
Доставка и монтаж на съединителна клема Φ8 / Φ8 | бр. | 32
Доставка и монтаж на измервателна точка за заземител | бр. | 8
Доставка и направа на заземление от комплект колове от неръждаема стомана Ø 20 мм, 3хL=1,5м - до достигане на Rз≤10Ω | бр. | 8
Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 8
Протоколи за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория | компл | 1
Пускане на системата в експлоатация | компл | 1
Заземителна инсталация
Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4 мм | м. | 240
Доставка и монтаж на неръждаем заземителен фланец | бр. | 4
Доставка и монтаж на медна ГЗШ по стандарт | бр. | 2
Доставка и монтаж на медна ГТЗШ по стандарт | бр. | 2
Доставка и монтаж на измервателна точка за заземител | бр. | 2
Доставка и направа на заземление от комплект колове от неръждаема стомана Ø 20 мм, 3хL=1,5м - до достигане на Rз≤10Ω | бр. | 2
Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 2
Протоколи за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория | компл. | 1
Пускане на системата в експлоатация | компл. | 1
Плащадкова кабелна мрежа
Трасиране кабелна линия | м | 1100
Направа изкоп 1,1/0,4III к. | м | 40
Направа изкоп 0,8/0,6 III к. | м | 1060
Доставка на необходимите материали и направа шахта ШКСП-1 | бр. | 53
Доставка и монтаж рамка с капак | бр. | 53
Доставка и полагане PVC тръби Ф110 | м | 2140
Доставка и полагане HDPE тръби Ф63 | м | 390
Доставка и монтаж на стоманени стълбове за районно осветление с височина 9м | бр. | 9
Доставка и монтаж на осветител за улично осветление МХЛ 150W/230V, IP54, в комплект с окачваща арматура за монтаж на стоманен стълб | бр. | 20
Доставка и монтаж на парков осветител с КЛЛ 2x26W, IP54, комплект със стоманен стълб с височина 3,50м | бр. | 38
Доставка и монтаж на парков осветител с КЛЛ 1x26W, IP54, комплект със стоманен стълб с височина 1,20м | бр. | 34
Доставка и направа заземител за стълб за осветление с поцинковани колове 1500/63/63mm до достигане на Rз≤20Ω | бр. | 21
Протоколи за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория | компл. | 1
Пускане на системата в експлоатация | компл. | 1
Слаботокови инсталации - Структурна кабелна система ( СКС )
Окомплектовка и монтаж на работно място тип "C" за скрит монтаж | бр. | 40
Double module box for flush-mount wall inst. depth 60mm / Двумодулна конзола за скрит монтаж в стена - дълбочина 60 мм - 40 бр.
Double module frame / Рамка за два двойни модула - 40 бр.
Double module fixed frame / Декоративна рамка за кутия за два двойни модула - 40 бр.
2 modules of 45x45mm vertical plate / Двумодулна вертикална рамка за 2 модула 45х45 - бяла (RAL9010) - 80 бр.
Individual schuko 45x45mm / Контакт "шуко" 45х45 мм, бял (RAL9010) - 40 бр.
Individual french base 45x45mm / Контакт "френски стандарт" 45х45 мм, червен - 8/0 бр.
Mounting Plate 45x45 mm, 2 Port / Монтажна рамка 45х45 за 2xRJ45 - 40 бр.
Connection Module Cat.5e RJ45/s / Свързващ модул (жак) Cat.5e RJ45/s - 80 бр.
Kомуникационна розетка Cat.5e 1xRJ45/s за открит монтаж, комплект | бр. | 4
Wi-Fi Access point | бр. | 4
TV единични розетки | бр. | 20
Конзолни кутии за скрит монтаж | бр. | 20
Patch panels - Разпределителни панели
19" 1U Оптичен свързващ панел,12xLC-OS1,PC - зареден | бр. | 2
19"1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45/s / 19"1U Разпределителен панел Cat.6 24xRJ45/s | бр. | 4
19" 1U Телефонен свързващ панел за 50 чифта, зареден с 3х10xRJ45/u , Cat.3 | бр. | 1
19" 1U Телефонен свързващ панел за 50 чифта, зареден с 1х10xRJ45/u , Cat.3 | бр. | 1
19" 1U TV Свързващ панел | бр. | 1
Installation cables - Инсталационен кабел
Installation Cable Cat.5e, F/UTP, 4P, 24 AWG, 200 MHz, LSZH | м | 3900
U/UTP Cat.3 25x2х0,5мм | м | 160
Коаксиален кабел RG11 | м | 100
Коаксиален кабел RG6 | м | 1050
Communication Racks - Комуникационен шкаф
Комуникационен шкаф 8Y - 29U HxWxD 1533x600x600mm - стоящ | бр. | 1
19" Вентилационен блок | бр. | 1
19" Тава, 1U, дълбочина 425mm | бр. | 2
19" Аранжиращ панел | бр. | 5
19" Разклонител с 6 гнезда, ключ и 2м кабел | бр. | 1
Комплект болт, PVC шайба и гайка M6 (30+30+30) | бр. | 3
19" Заземителна шина | бр. | 1
Заземителен проводник ПВ-А2 16 мм², ж/з | м | 25
Комуникационен шкаф 2Y - 24U HxWxD 1308x600x600mm - стоящ | бр. | 1
19" Вентилационен блок | бр. | 1
19" Тава, 1U, дълбочина 425mm | бр. | 2
19" Аранжиращ панел | бр. | 5
19" Разклонител с 6 гнезда, ключ и 2м кабел | бр. | 1
Комплект болт, PVC шайба и гайка M6 (30+30+30) | бр. | 3
19" Заземителна шина | бр. | 1
Заземителен проводник ПВ-А2 16 мм², ж/з | м | 40
Кабелни трасета
Гофрирана тръба Ø25мм | м | 2050
Гофрирана тръба Ø16мм | м | 1050
Измерване и документиране на СКС
Измерване и сертифициране на СКС (пасивно оборудване и резервирано захранване) | компл. | 1
Изготвяне на екзекутивна документация | компл. | 1
Аварийно оповестителна и озвучителна система / AOOC /
Футболен стадион и трибуни
Доставка и монтаж на 19" Ком.шкаф, 29U 600x600mm | бр. | 1
19'' Power socket, 1U, 6x 16A/230V, with luminous switch | бр. | 1
19'' Вентилационен блок |  | 1
19" Earth Bar | бр. | 1
Доставка и монтаж на Акумулатор 12V /35Ah, херметизиран | бр. | 2
Доставка и монтаж на Заряден токоизправител PLN-24CH12 / 24V | бр. | 1
Доставка и монтаж на Контролер за АООС /Plena Voice Alarm / - Bosch LBB1990/00 (240W ) | бр. | 1
Доставка и монтаж на Mаршрутизатор / Рутер -Bosch LBB1992/00 , 6 зони | бр. | 1
Доставка и монтаж на усилвател -Bosch LBB 1930/20 (120W ) | бр. | 1
Доставка и монтаж на CD плейър/FM тунер - Bosch LBB1961/00 | бр. | 1
Доставка и монтаж на микрофонен пулт - Bosch LBB 1956/00 | бр. | 1
Доставка и монтаж на Клавиатура за микрофонен пулт - 6 бутона | бр. | 1
Доставка и монтаж на модул за контрол на линията - Bosch PLN-1EOL (1 комплект включва 6 платки) | бр. | 2
Доставка и монтаж на монтажна кутия за модула контрол на линията | бр. | 7
Доставка и монтаж на Високоговорител стенен с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 1.5;3;6W/100V, 94dB/1W/1m | бр. | 12
Доставка и монтаж на Високоговорител за окачен таван с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 1.5;3;6W/100V, 95dB/1W/1m | бр. | 71
Доставка и монтаж на Високоговорител за окачен таван с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 1.5;3;6W/100V, 95dB/1W/1m,IP54 | бр. | 20
Доставка и монтаж. Реле за приоритетни съобщения 24V - 100V AC/DC | бр. | 3
Доставка и монтаж, Разклонителна кутия за открит монтаж, IP44 | бр. | 91
Доставка и монтаж, Разклонителна кутия за вграден монтаж | бр. | 12
Доставка и монтаж на Адаптор 220Vac/24Vdc | бр. | 1
Доставка и монтаж на кабел - JY(ST)Y 2х1.5 мм2 | м | 1350
Доставка и монтаж , трудно горими тръби Ø16 Е30 | м | 1350
Доставка и монтаж, Спомагателни материали | общо | 1
Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1
Спортен център
Доставка и монтаж на 19" Ком.шкаф, 29U 600x600mm | бр. | 1
19'' Power socket, 1U, 6x 16A/230V, with luminous switch | бр. | 1
19'' Вентилационен блок |  | 1
19" Earth Bar | бр. | 1
Доставка и монтаж на Акумулатор 12V /35Ah, херметизиран | бр. | 2
Доставка и монтаж на Заряден токоизправител PLN-24CH12 / 24V | бр. | 1
Доставка и монтаж на Контролер за АООС /Plena Voice Alarm / - Bosch LBB1990/00 (240W ) | бр. | 1
Доставка и монтаж на Mаршрутизатор / Рутер -Bosch LBB1992/00 , 6 зони | бр. | 1
Доставка и монтаж на усилвател -Bosch LBB 1930/20 (120W ) | бр. | 1
Доставка и монтаж на CD плейър/FM тунер - Bosch LBB1961/00 | бр. | 1
Доставка и монтаж на микрофонен пулт - Bosch LBB 1956/00 | бр. | 1
Доставка и монтаж на Клавиатура за микрофонен пулт - 6 бутона | бр. | 1
Доставка и монтаж на модул за контрол на линията - Bosch PLN-1EOL (1 комплект включва 6 платки) | бр. | 2
Доставка и монтаж на монтажна кутия за модула контрол на линията | бр. | 7
Доставка и монтаж на Високоговорител стенен с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 1.5;3;6W/100V, 94dB/1W/1m | бр. | 11
Доставка и монтаж на Високоговорител за окачен таван с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 1.5;3;6W/100V, 95dB/1W/1m | бр. | 59
Доставка и монтаж на Високоговорител за окачен таван с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 1.5;3;6W/100V, 95dB/1W/1m,IP54 | бр. | 10
Доставка и монтаж. Реле за приоритетни съобщения 24V - 100V AC/DC | бр. | 3
Доставка и монтаж, Разклонителна кутия за открит монтаж, IP44 | бр. | 69
Доставка и монтаж, Разклонителна кутия за вграден монтаж | бр. | 11
Доставка и монтаж на Адаптор 220Vac/24Vdc | бр. | 1
Доставка и монтаж на кабел - JY(ST)Y 2х1.5 мм2 | м | 975
Доставка и монтаж , трудно горими тръби Ø16 Е30 | м | 975
Доставка и монтаж, Спомагателни материали | общо | 1
Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1
Пожаро известителна система / ПИС /
Доставка и монтаж на ПОЖАРО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА “ Kentec Electronics Ltd ” - Synchro - 2 шлейфа | бр. | 1
Доставка и монтаж на Модем карта / S556 / | бр. | 1
Доставка и монтаж на графичен интерфейс Syncro / Graphical User Interface for fire Detection Equipment | бр. | 1
Доставка и монтаж на Аналогово адресируем оптико-димен детектор /ALG-E / | бр. | 92
Доставка и монтаж на Аналогово адресируем комбиниран детектор /ACA-E / | бр. | 7
Доставка и монтаж на Аналогово адресируем ръчен пожароизвестител /HCP-E / | бр. | 29
Доставка и монтаж на стандартна основа /YBN-R/3/ бяла | бр. | 92.4
Доставка и монтаж на стандартна основа /YBN-R/3/ червена | бр. | 38
Доставка и монтаж на основа с изолатор на късо съединение / YBO-R/SCI / | бр. | 6.6
Доставка и монтаж на защитни капачки за ръчните пожароизвестители | бр. | 29
Доставка и монтаж на светлинен индикатор | бр. | 23
Доставка и монтаж на Аналогово адресируема вътрешна сирена / CHQ-WS2 / | бр. | 38
Доставка и монтаж на Конвенционална външна сирена с флаш лампа | бр. | 2
Доставка и монтаж на Аналогов адресируем релеен модул, 1 Input/ 2 Output /CHQ-DRC / | бр. | 7
Доставка и монтаж на Адаптор за повърхностно окабеляване / YBD-RA / | бр. | 23
Доставка и монтаж на трудно горими укрепващи скоби | бр. | 2400
Доставка и монтаж на метални скоби | бр. | 1075
Доставка и монтаж на гофрирани тръби ø16 | м. | 850
Доставка и монтаж на твърдa трудно горимa тръбa ø 16 самогасящи се безхалогенни, комплект със свързващи аксесоари | м. | 200
Доставка и монтаж на твърдa трудно горимa тръбa ø 20 самогасящи се безхалогенни, комплект със свързващи аксесоари | м. | 150
Доставка и монтаж на КАБЕЛ GR3 2 x 1,5 mm² IEC 332-1 | м. | 1430
Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12V/1,2Ah / Pb | бр. | 2
Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12V/7Ah / Pb | бр. | 2
Доставка и монтаж на спомагателни материали / Дюбели,винтове и др./ | бр. | 0
ПУСКОВОНАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
Направа на суха разделка на кабел до 2 жила | бр. | 396
Прозвъняване на кабел до 2 жила | бр. | 198
Калайдисване/крипване и свързване на жило към клема до 1,5 мм² | бр. | 792
Наладка на централа | бр. | 1
Наладка на Модем | бр. | 1
Наладка на точков пожароизвестител | бр. | 99
Наладка на ръчен бутон | бр. | 29
Наладка на изнесен сигнализатор | бр. | 23
Наладка на акустично алармено устройство | бр. | 40
Наладка на релеен модул | бр. | 7
Наладка на пожарна линия до 127 адреса | бр. | 2
Адресиране на точка и поставяне на адресна маркировка | бр. | 198
Програмиране на точка | бр. | 198
Програмиране на зона | бр. | 96
Свързване и комплексни изпитания на противопожарните блокировки | бр. | 1
72-часови проби | бр. | 1
Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Спортен център
Климатична инсталация фоайе, рецепция и зала билярд
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E-Mini 2, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща нагнетателна вентилация с дебит 2750м3/ч при свободен напор 250Ра, смукателна вентилация с дебит 2750м3/ч при свободен напор 250Ра, пълна консумирана мощност 6,5kW/380V. | бр. | 1
Инверторна мулти-сплит система - външно тяло с хладилна мощност 8,0kW, топлинна мощност 9,5kW, консумирана мощност до 3,9kW, | бр. | 1
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 3
тип "касета" с хладилна мощност 5,0kW, топлинна мощност 5,8kW,
дебит на въздух 600/660м3/ч с вградено управление на база
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж тип "касета" с хладилна мощност 2,5kW, топлинна мощност 3,4kW, дебит на въздух 480/540м3/ч с вградено управление на база | бр. | 1
Решетка хоризонтална с регулираща секция и присъединителна кутия с клапа тип РХ-Р-600/200/300/ф250. | бр. | 10
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 6
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 60
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 80
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/300мм. | бр. | 1
Ветроупорна шапка за въздуховод 400/400мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 15
Консумативи (медни тръби, изолация, припой, газ, кълчища, боя, миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.) | к-т | 1
Климатична инсталация зала за тенис на маса
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E-Mini 2, | бр. | 1
комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и
смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена
термопомпа, осигуряваща нагнетателна вентилация с дебит 2400м3/ч
при свободен напор до 250Ра, смукателна вентилация с дебит 2400м3/ч
при св. напор до 250Ра, пълна консумирана мощност 6,4kW/380V.
Инверторна мулти-сплит система - външно тяло с хладилна мощност 8,0kW, топлинна мощност 9,5kW, консумирана мощност до 3,9kW, | бр. | 1
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж тип "касета" с хладилна мощност 3,5kW, топлинна мощност 4,5kW, дебит на въздух 540/600м3/ч с вградено управление на база | бр. | 3
Решетка хоризонтална с регулираща секция и присъединителна кутия с клапа тип РХ-Р-600/200/300/ф250. | бр. | 8
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 4
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 4
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 20
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 50
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/400мм. | бр. | 2
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 10
Консумативи (медни тръби, изолация, припой, газ, кълчища, боя, миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.) | к-т | 1
Климатична инсталация зала за шах
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E-Mini 1, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща нагнетателна вентилация с дебит 1500м3/ч при свободен напор до 200Ра, смукателна вентилация с дебит 1500м3/ч | бр. | 1
при св. напор до 200Ра, пълна консумирана мощност 3,8kW/380V.
Инверторна сплит система с вътрешно тяло за открит таванен монтаж | бр. | 1
"касета" с хладилна мощност 5,0kW, топлинна мощност 6,0kW,
консумирана мощност до 1,2kW/230V.
Решетка хоризонтална с регулираща секция и присъединителна | бр. | 6
кутия с клапа тип РХ-Р-600/200/300/ф250.
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 3
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 3
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 25
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 25
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 400/400мм. | бр. | 2
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 10
Консумативи (медни тръби, изолация, припой, газ, кълчища, боя, | к-т | 1
миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.)
Климатична инсталация мултифункционална зала
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E-Mini 2, | бр. | 1
комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и
смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена
термопомпа, осигуряваща нагнетателна вентилация с дебит 3000м3/ч
при свободен напор 250Ра, смукателна вентилация с дебит 3000м3/ч
при свободен напор 250Ра, пълна консумирана мощност 6,7kW/380V.
Инверторна мулти-сплит система - външно тяло с хладилна мощност | бр. | 1
8,0kW, топлинна мощност 9,5kW, консумирана мощност до 3,9kW, |  | 1
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 2
тип "касета" с хладилна мощност 5,0kW, топлинна мощност 5,8kW, дебит на въздух 600/660м3/ч с вградено управление |  | 2
Решетка хоризонтална с регулираща секция и присъединителна
кутия с клапа тип РХ-Р-800/200/2хф200мм. | бр. | 8
Гъвкав алуминиев въздуховод ф200мм. | м.л. | 12
Гъвкав алуминиев въздуховод ф200мм с изолация. | м.л. | 12
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 30
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 50
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/300мм. | бр. | 1
Ветроупорна шапка за въздуховод 400/400мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 10
Консумативи (медни тръби, изолация, припой, газ, кълчища, боя, | к-т | 1
миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.)
Климатична инсталация фитнес и спа-център
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E-Mini 2, | бр. | 1
комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и
смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена
термопомпа, осигуряваща нагнетателна вентилация с дебит 2400м3/ч
при свободен напор до 250Ра, смукателна вентилация с дебит 2400м3/ч
при св. напор до 250Ра, пълна консумирана мощност 6,4kW/380V.
Вентилатор канален, термоустойчив (150°С), с дебит 100м3/ч при напор | бр. | 2
до 150Ра (230V, 0,65kW), комплект с възвратна клапа.
Инверторна сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж с | бр. | 1
хл. мощност 2,0kW, топлинна мощност 2,7kW, захранване 1,27kW/230V.
Решетка хоризонтална с регулираща секция и присъединителна | бр. | 7
кутия с клапа тип РХ-Р-600/200/300/ф250.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 1
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-300/200/180.
Решетка нагнетателна кръгла тип КРН-125. | бр. | 3
Решетка смукателна кръгла тип КРС-125. | бр. | 5
Решетка смукателна кръгла ф100мм - термоустойчива (150°С). | бр. | 2
Гъвкав алуминиев въздуховод ф125мм. | м.л. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм. | м.л. | 1
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 3
Гъвкав алуминиев въздуховод ф125мм с изолация. | м.л. | 7
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 5
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 65
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 35
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/300мм. | бр. | 1
Ветроупорна шапка ф100мм. | бр. | 2
Ветроупорна шапка за въздуховод 400/400мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 10
Консумативи (медни тръби, изолация, припой, газ, кълчища, боя, миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.) | к-т | 1
Отоплителна инсталация фитнес и спа-център
Електрически котел за топла вода 80/60°С с номинална топлинна | бр. | 1
мощност 18,0kW, с вградено електронно табло за управление,
циркулационна помпа, разширителен съд и спирателна и
регулираща арматура.
Разпределително етажно табло | бр. | 1
Колекторен разпределител 1" с 6бр. извода ф16х2, комплект със спирателен колекторен кран, автоматочен обезвъздушител и присъединителни елементи | бр. | 2
Алуминиев радиатор с топлинна мощност 540W, комплект с терморегулиращ вентил, секретен вентил и ръчен обезвъздушител. | бр. | 2
Алуминиев радиатор с топлинна мощност 810W, комплект с | бр. | 1
терморегулиращ вентил, секретен вентил и ръчен обезвъздушител.
Алуминиев радиатор с топлинна мощност 1350W, комплект с | бр. | 4
терморегулиращ вентил, секретен вентил и ръчен обезвъздушител.
Алуминиев радиатор с топлинна мощност 2700W, комплект с | бр. | 3
терморегулиращ вентил, секретен вентил и ръчен обезвъздушител.
Тръба стоманена водогазопроводна 3/4" (с фитинги). | м.л. | 2
Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 | м.л. | 500
Изолационен шлаух за тръба ф16х2 | м.л. | 500
Изолация "Аерофлекс" б=9мм за тръба 3/4". | м.л. | 2
Автоматичен обезвъздушител. | бр. | 8
Консумативи (припой, боя, миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.) | к-т | 1
Вентилация санитарни възли
Вентилатор противовлажен (за мокро помещение) с дебит до 100м3/ч при свободен напор до 150Ра, комплект с възвратна клапа. | бр. | 7
Поцинкована ламарина за въздуховоди (PVC-тръба ф100мм.) | кв.м | 50
Ветроупорна шапка ф100мм. | бр. | 7
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи). | кг | 5
Футболен стадион и трибуни
Климатична инсталация общи части
Инверторна мулти-сплит система (VRF) - външно тяло с хладилна мощност 56,0kW, топлинна мощност 63,0kW, пълна консумирана мощност до 17,7kW/380V. | бр. | 1
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 11
тип "касета" с хладилна мощност 2,8kW, топлинна мощност 3,2kW,
дебит на въздух до 780м3/ч, комплект с инфрачервено дистанционно
управление.
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 3
тип "касета" с хладилна мощност 4,5kW, топлинна мощност 5,0kW,
дебит на въздух до 840м3/ч, комплект с инфрачервено дистанционно
управление.
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 2
тип "касета" с хладилна мощност 5,6kW, топлинна мощност 6,3kW,
дебит на въздух до 840м3/ч, комплект с инфрачервено дистанционно
управление.
Инверторна мулти-сплит система - външно тяло с хладилна мощност | бр. | 1
15,5kW, топлинна мощност 16,3kW, консумирана мощност 4,7kW/230V.
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 1
тип "касета" с хладилна мощност 9,0kW, топлинна мощност 10,0kW,
дебит на въздух до 1620м3/ч, комплект с инфрачервено дистанционно
управление.
Инверторна мулти-сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж | бр. | 1
тип "касета" с хладилна мощност 7,1kW, топлинна мощност 8,0kW,
дебит на въздух до 1080м3/ч, комплект с инфрачервено дистанционно
управление.
Консумативи (медни тръби, изолация, припой, газ, кълчища, | к-т | 1
боя, миниум, стомана профилна за укрепване, тел заварочна
болтове, гайки, уплътнения и др.)
Отоплителна инсталация помощни помещения
Електрически котел за топла вода 80/60°С с номинална топлинна | бр. | 2
мощност 9,0kW, с вградено електронно табло за управление,
циркулационна помпа, разширителен съд и спирателна и
регулираща арматура.
Разпределително етажно табло. | бр. | 2
Колекторен разпределител 1" с 5бр. извода ф16х2, комплект | бр. | 4
със спирателен колекторен кран, автоматочен обезвъздушител
и присъединителни елементи
Алуминиев радиатор с топлинна мощност 1350W, комплект с | бр. | 8
терморегулиращ вентил, секретен вентил и ръчен обезвъздушител.
Алуминиев радиатор с топлинна мощност 1620W, комплект с | бр. | 2
терморегулиращ вентил, секретен вентил и ръчен обезвъздушител.
Тръба стоманена водогазопроводна 3/4" (с фитинги). | м.л. | 4
Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 | м.л. | 460
Изолационен шлаух за тръба ф16х2 | м.л. | 460
Изолация "Аерофлекс" б=9мм за тръба 3/4". | м.л. | 4
Автоматичен обезвъздушител. | бр. | 4
Консумативи (припой, боя, миниум, болтове, гайки, уплътнения и др.) | к-т | 1
Вентилационна инсталация съблекални домакини
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E2-06, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща общообменна вентилация с дебит 3000м3/ч | бр. | 1
при свободен напор 350Ра; пълна консумирана мощност 10,4kW/380V
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 5
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-300/250/180.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 8
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-400/300/250.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 2
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-500/350/300.
Решетка смукателна кръгла тип КРС-100. | бр. | 7
Гъвкав алуминиев въздуховод ф100мм. | м.л. | 9
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм с изолация. | м.л. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 8
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм с изолация. | м.л. | 1
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 70
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 50
Регулираща клапа за въздуховод 500/250мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/500мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 300/800мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 15
Вентилационна инсталация съблекални гости
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E2-06, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща общообменна вентилация с дебит 3000м3/ч | бр. | 1
при свободен напор 350Ра; пълна консумирана мощност 10,4kW/380V
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 5
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-300/250/180.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 8
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-400/300/250.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 2
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-500/350/300.
Решетка смукателна кръгла тип КРС-100. | бр. | 7
Гъвкав алуминиев въздуховод ф100мм. | м.л. | 9
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм с изолация. | м.л. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 8
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм с изолация. | м.л. | 1
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 70
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 50
Регулираща клапа за въздуховод 500/250мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/500мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 300/800мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 15
Вентилационна инсталация смесена зона
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E2-06, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща общообменна вентилация с дебит 3000м3/ч | бр. | 1
при свободен напор 350Ра; пълна консумирана мощност 14,5kW/380V
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 11
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-300/250/180.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 3
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-400/300/250.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 6
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-500/350/300.
Решетка хоризонтална с регулираща секция тип РХ-Р-400/100. | бр. | 2
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм. | м.л. | 13
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 3
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм. | м.л. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм с изолация. | м.л. | 7
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 9
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм с изолация. | м.л. | 3
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 120
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 80
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 700/500мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 350/800мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 20
Вентилационна инсталация зала за пресконференции
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E2-06, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща общообменна вентилация с дебит 2800м3/ч | бр. | 1
при свободен напор 350Ра; пълна консумирана мощност 10,4kW/380V
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 8
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-500/350/300.
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм. | м.л. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф300мм с изолация. | м.л. | 5
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 35
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 25
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/500мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 300/800мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 10
Вентилационна инсталация фоайе
Рекуперативен термопомпен блок тип VEDA Max.E2-06, комплектован с необходимите ПЖР, филтърни секции, нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат рекуператор и вградена термопомпа, осигуряваща общообменна вентилация с дебит 2700м3/ч | бр. | 1
при свободен напор 350Ра; пълна консумирана мощност 10,4kW/380V
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 12
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-400/300/250.
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм. | м.л. | 6
Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация. | м.л. | 11
Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил") | кв.м | 70
Изолационна плоскост за направа на въздуховоди от пенополиуретан с алуминиево фолио | кв.м | 60
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/500мм. | бр. | 1
Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 300/800мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи) | кг | 15
Вентилационна инсталация сервизни помещения
Вентилатор канален с дебит до 500м3/ч при свободен напор до 200Ра | бр. | 1
(230V, 130W, 45dB(A)), комплект с възвратна клапа.
Вентилатор противовлажен (за мокро помещение) с дебит до 100м3/ч | бр. | 6
при свободен напор до 150Ра, комплект с възвратна клапа.
Решетка таванна квадратна с регулираща секция и присъединителна | бр. | 1
кутия с клапа тип ТРА-Р-КК-300/250/180.
Решетка смукателна кръгла тип КРС-100. | бр. | 5
Гъвкав алуминиев въздуховод ф100мм. | м.л. | 12
Гъвкав алуминиев въздуховод ф180мм. | м.л. | 4
Поцинкована ламарина за въздуховоди | кв.м | 40
Мрежеста решетка ф150мм. | бр. | 1
Мрежеста решетка 150/200мм. | бр. | 1
Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи). | кг | 5
Открит басейн
Смукателна вентилация филтърно помещение
Вентилатор канален тип RKA-200 с дебит до 650м3/ч при напор 150Ра (230V, 85W, 2500об/мин, 51dB(A)), комплект с меки връзки, вибропоглъщаща рама и възвратна клапа. | бр. | 1
Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р-400/100. | бр. | 3
PVC-тръба ф200мм. | м.л. | 20
Коляно PVC-90° - ф200мм. | бр. | 3
Декоративна неподвижна решетка с мрежа ф200мм. | бр. | 1
ГЕОДЕЗИЯ
Земни работи
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 10249
Насип на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките, включително трамбоване | м3 | 1213
Асфалтобетонова настилка | м2 | 5189
Тротоарна настилка | м2 | 3592
Тротарна настилка -усилена | м2 | 760
Бордюр пътен 18/35/50 | м2 | 1121
Бордюр градински 8/16/50 | м2 | 2203
Рекултивация и подравняване на тревни площи | м2 | 13765
Настилка футболен стадион - изкуствена тревна настилка | м2 | 10968
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 37702
Оборудване за футболно игрище | к-т | 1
Настилка игрище футбол на малко поле - изкуствена тревна настилка | м2 | 1056
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 1761
Оборудване за футболно игрище на малко поле | к-т | 1
Настилка игрище баскетболно - изкуствена специализирана настилка, | м2 | 608
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 84
Оборудване за баскетболно игрище | к-т | 1
Настилка игрище волейбол - изкуствена специализирана настилка | м2 | 365
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 98
Оборудване за волейболно игрище | к-т | 1
Настилка тенискорт - изкуствена специализирана настилка | м2 | 505
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 1122
Оборудване за тенис корт | к-т | 1
Настилка тенис на маса - изкуствена специализирана настилка | м2 | 115
Изкоп на земни маси за достигане на кота земно легло на настилките | м3 | 48
Оборудване за тенис корт | к-т | 1
ОГРАДА
Периферна ограда - височина на системата Н =2,10 м | м | 800
Плетена оградна мрежа - дебелина на телта Ф5 мм, с размер на прозореца 200*50 мм, цвят зелен, включително оградни стълбове, държачи за мрежата. Паната са горещо галванизирани с полиестерно покритие, от горната страна имта 3 см шип
Игрище футбол на малко поле с размери 24/44 м - ограда | м | 136
Плетена оградна мрежа - дебелина на телта Ф4,5 мм, с размер на прозореца 50*50 мм, цвят зелен с височина на системата Н= 4 м, включително оградни стълбове, държачи за мрежата
Врата, двустранно горещо поцинкована с полиестерно покритие в комплект с колове, панти и заключваща система, цвят зелен
Игрище баскетбол с размери 19/32 м - ограда за баскетболно игрище | м | 102
Плетена оградна мрежа - дебелина на телта Ф3,7 мм, с размер на прозореца 50*50 мм, цвят зелен с височина на системата Н= 4 м, включително оградни стълбове, държачи за мрежата
Врата, двустранно горещо поцинкована с полиестерно покритие в комплект с колове, панти и заключваща система, цвят зелен
Игрище волейбол с размери 15,10/24,10 м- ограда за волейболно игрище | м | 78.4
Плетена оградна мрежа - дебелина на телта Ф3,7 мм, с размер на прозореца 50*50 мм, цвят зелен с височина на системата Н= 4 м, включително оградни стълбове, държачи за мрежата
Врата, двустранно горещо поцинкована с полиестерно покритие в комплект с колове, панти и заключваща система, цвят зелен
Тенис корт с размери 17/30 м- ограда за тенис корт | м | 97
Плетена оградна мрежа - дебелина на телта Ф2,7 мм, с размер на прозореца 45*45 мм, цвят зелен с височина на системата Н= 4 м, включително оградни стълбове, държачи за мрежата
Врата, двустранно горещо поцинкована с полиестерно покритие в комплект с колове, панти и заключваща система, цвят зелен
ПАРКОУСТРОЯВАНЕ
Паркоустройствени работи
Доставка на плодородна почва | м3 | 1000
Разстилане на почва с подравняване | м2 | 3000
Засаждане на иглолистни дървета, в дупки 70/700/70 | бр. | 146
Засаждане на широколистни дървета, в дупки 70/70/70 | бр. | 180
Засаждане на жив плет от игл. дървета, в траншея 70/70/70 | бр. | 828
Засаждане на жив плет от храсти, в траншея 50/70/70 | бр. | 404
Засаждане на храсти в дупки 30/30/30 | бр. | 3574
Затревяване | м2 | 5000
Стабилизиране на широколистни дървета с дървени обтяжки - 2 бр., при Н =2 м и ликово въже | бр. | 180
Стабилизиране на иглолистни дървета с дървени обтяжки - 3 бр., при Н = 0,5 м и ликово въже | бр. | 146
Спецификация растителен материал - стандартен-средноразмерен
Pinus nigra | бр. | 92
Abies alba | бр. | 6
Picea abies | бр. | 14
Picea pungens | бр. | 6
Picea omorica | бр. | 11
Pinus hamata | бр. | 12
Pinus strobus | бр. | 5
Acer platanoides | бр. | 29
Acer campestre | бр. | 43
Fraxinus exelsior | бр. | 19
Fraxinus ornus | бр. | 19
Tilia grandifolia | бр. | 29
Sorbus aucuparia | бр. | 14
Querqus borealis var. maxima | бр. | 3
Querqus robur | бр. | 7
Betula alba | бр. | 17
Thuja orientalis | бр. | 828
Lygustrum ovalifolium | бр. | 404
Forzicia intermedia | бр. | 60
Syringa vulgaris | бр. | 35
Spiraea wanhoutei | бр. | 125
Tamarix tetrandra | бр. | 80
Weigelia florida | бр. | 70
Laurocerassus officinalis | бр. | 110
Phyladelphus coronaria | бр. | 20
Vyburnum thinus | бр. | 70
Lonicera pileata | бр. | 140
Juniperus horizontalis | бр. | 65
Jasminum nudiflorum | бр. | 1227
Cotoneaster damerii | бр. | 1572
Тревна смеска за затревяване на 5 дка | кг | 200
Паркова мебел и други градински елементи
Пейки | бр. | 15
Кош за отпадъци | бр. | 15
КОНТЕЙНЕРИ
Доставка на контейнер тип "Санитарен", оборудван: | бр. | 4
секция за жени - три тоалетни, две мивки, едно отоплително тяло 2 кVV, секция за мъже - една тоалетна, четири писоара, две мивки, едно отоплително тяло 2 кVV
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ: | 5260286
Непредвидени разходи | 263014